## Thông tin chung
Phương án, danh mục lắp 02 RS tại số Số 23 ngõ 163/18 An Dương Vương
Tên phương án: |  | Phương án, danh mục lắp 02 RS tại Số 23 ngõ 163/18 An Dương Vương
Lập báo cáo PA:
Duyệt báo cáo:
STT | Thông tin báo cáo | Nội dung | Ghi Chú
1 | Phương án | Remote Sector
2 | Tên trạm gốc | AD2
3 | Địa điểm triển khai | Số 23 ngõ 163/18 An Dương Vương
4 | Tọa độ Anten 01 phát sóng | 21.088123,105.806692
| RF (Height, Azimuth, Titl) | 13m. 120, 0
8 | Dịch vụ hỗ trợ | 3G/4G
9 | Thông tin phối hợp với Net1 | Đ/C Hưng NET1 đã thẩm định và đồng ý đặt 02 anten như trên
12 | Thông tin về Chủ nhà/ chủ CSHT | Nguyễn Việt Trường 0948882818 đã ký biên bản ghi nhớ | Lắp công tơ phụ
13 | Chi phí thuê CSHT | theo giá chung RMS.: 1800000đ/1 tháng ( chưa VAT và tiền điện)
14 | Thông tin về phục vụ khách hàng VIP | Lắp trên Mái tum tầng 3,5
16 | Hiệu quả về lưu lương (dự kiến) | khá
17 | Hiệu quả về vùng phủ (dự kiến) | khá
18 | Hiệu quả tối ưu thiết bị | khá
19 | Các nội dung khác cần bổ sung lưu ý | Đ/C Hưng NET1 đã thẩm định và đồng ý đặt như trên
Lưu ý: Chữ in nghiêng là số liệu phòng KTVT cần bổ sung vào trong khi lập phương án

## TSSR chi tiết
Báo cáo khảo sát TSSR
Tên các sector, các trạm triển khai (SMC/PC/RS/RP) | Chưa đặt tên | Ngày khảo sát |  | 2021-07-19 |  | Cán bộ khảo sát lên Phương án |  | Nguyễn Quang Hưng Net1 Vũ Quốc Cường PHT |  | 0837845692 0946121277
Chủ cơ sở Hạ tầng: | Nguyễn Việt Trường | Tel Number: |  | 0948882818 |  | Chủ nhà (Liên hệ) |  | Nguyễn Việt Trường |  | Tel Number: | 0948882818
Địa chỉ đặt trạm: | Số 23 ngõ 163/18 An Dương Vương, Phú Thượng |  |  | Lat | 21.0881 | Long | 105.8067 | Tỉnh |  | Hà Nội
Tên trạm gốc (chỉ áp dụng PA RS) | AD2
Chú thích: * Khảo sát cho điểm RS yêu cầu ảnh chụp: Các vị trí lắp đặt antenna, các vị trí lắp đặt khối vô tuyến, vị trí tiếp đất (nếu cần), vị trí đấu nối AC, các vị trí đấu nhảy quang, các vị trí đặt máy nắn, các vị trí phủ sóng và không gian xung quanh
1. Thông tin vị trí lắp đặt
1. Địa điểm đặt trạm (Mô tả phân bổ trạm,vùng phủ dự kiến 150 độ, 260 độ) |  |  | 2. Vị trí đặt 02 cột Ăng ten | [5 empty] | 3. 0 độ
2. Khu vực phủ sóng dự kiến
4. 30 dộ |  |  | 5. 60 độ | [5 empty] | 6. 90 độ
3. Vùng phủ 01 |  |  | 3. Vùng phủ 02 | [5 empty] | 3. Vùng phủ 03
3. Vùng phủ 04 |  |  | 3. Vùng phủ 05 | [5 empty] | 3. Vùng phủ 06
* Thông tin trạm gốc (Trong trường hợp dùng phương án Remote Sector)
01. Nhà trạm |  |  | 02. Cấu hình thiết bị | [5 empty] | 03. Note1
04. Note2
3. Bảng vẽ thiết kế
Bảng vẽ thiết kế: Mặt bằng nhà xưởng, địa điểm lắp đặt | [5 empty] | Bảng vẽ thiết kế: Sơ đồ đi cáp
THÔNG TIN CÁP (đơn vị m)
Đô dài cáp từ AC đến thiết bị (hoặc máy nắn) | [9 empty] | 40
Độ đài dây tiếp địa từ thiết bị đến điểm tiếp địa | [9 empty] | 20
Độ dài jumper từ RRU đến Antenna (triển khai RS) | [9 empty] | 6
Đô dài cáp DC (triển khai RS) | [9 empty] | 40
Độ dài thang cáp (nếu cần)
THÔNG TIN VỀ NGUỒN
Có cần trang bị AC box và CB không | [9 empty] | Yes
Remark:
Note on M65: Hocnd:

## Vật tư
Danh mục thiết bị, vật tư NET1 cấp phục vụ triển khai bổ sung 01 Sector Remote tại Ngõ 254 Minh Khai
Địa điểm thiết bị:đặt 2 RS trên tầng 4, Số 5 Ngách 101, Ngõ 254 Minh Khai
Ghi chú:
STT | TÊN VẬT TƯ | ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ CẤP | GHI CHÚ
1 | SFP 850 6G | Số 23 An Dương Vương | Cái | 4 | NET1
2 | FRGY | Số 23 An Dương Vương | Bộ | 1 | NET1
3 | Cùm FRGY | Số 23 An Dương Vương | cái | 1 | NET1
4 | FPKA (gá FRGY) | Số 23 An Dương Vương | Cái | 1 | NET1
5 | FHEL (Vỏ+ gá+ cùm) | Số 23 An Dương Vương | Bộ | 1 | NET1
6 | OVP | Số 23 An Dương Vương | Cái | 2 | NET1
7 | Antenna loại 4 port | Số 23 An Dương Vương | Cái | 1 | NET1
8 | Cùm cho Antenna | Số 23 An Dương Vương | Bộ | 1 | NET1
9 | Tay vươn khỏi cột (vươn 50cm + ống boom 1,5m) | Số 23 An Dương Vương | Chiếc | 1 | NET1
10 | Gá cố định ống tay vươn vào cột | Số 23 An Dương Vương | Bộ | 2 | NET1
11 | Jumper outdoor( kèm chụp cao su chống nước) cho 4G: 1 đầu connector 4.3 và đầu connector còn lại là 7/16 | Số 23 An Dương Vương | cái | 2 | NET1
12 | Jumper cho 2G/3G: 2 đầu connector 7/16 | Số 23 An Dương Vương | Cái | 2 | NET1
13 | FSMF(bao gồm gá treo trên rack) | Số 23 An Dương Vương | Bộ | 1 | NET1
14 | FBBC (kèm cáp nguồn + cáp data link giữa FSMF với FBBC) | Số 23 An Dương Vương | Bộ | 1 | NET1
15 | Cáp điện cho FSMF M16(sợi đen) | Số 23 An Dương Vương | Mét | 10 | NET1
16 | Cáp điện cho FSMF M16(sợi xanh) | Số 23 An Dương Vương | Mét | 10 | NET1
17 | Cáp điện cho RRH 2x6mm | Số 23 An Dương Vương | Mét | 60 | NET1
18 | Dây CPRI 30m | Số 23 An Dương Vương | Đôi | 2 | NET1
19 | Dây tiếp đất cho SM và RRH | Số 23 An Dương Vương | Mét | 10 | NET1
20 | SFP 1310 nm 1G | Số 23 An Dương Vương | Cái | 1 | NET1
21 | Băng dính điện | Số 23 An Dương Vương | Cuộn | 2
22 | Cao su non | Số 23 An Dương Vương | Cuộn | 2
23 | Lạt nhựa 30cm | Số 23 An Dương Vương | Cái | 100
24 | Vít bắn nở sắt 14 | Số 23 An Dương Vương | Chiếc | 15
25 | Vít nở 13 | Số 23 An Dương Vương | Chiếc | 20
26 | Đầu cốt M16 | Số 23 An Dương Vương | Chiếc | 10
27 | Sắt V7 dài 2m để làm thanh chống ( hàn vào vì kèo sắt) | Số 23 An Dương Vương | Cái | 3
28 | Cột Antena ( hàn vào vì kèo sắt) | Số 23 An Dương Vương | Cái | 1
29 | Thuê thợ hàn sắt để dựng cột | Số 23 An Dương Vương

## TSSR tổng hợp
TT | Mã PA | Địa chỉ đặt Remote sector | Phường/ Xã | Quận/ Huyện | Số lượng remote sector | Lat | Long | Mục đích | CSHT triển khai phương án (CSHT mới or sẵn có) | Vị trí lắp đặt anten | Độ cao lắp đặt anten (m) | Vị trí lắp đặt thiết bị | Nguồn điện |  | Truyền dẫn /Quang trắng | Tiếp đất | Triển khai remote sector | [5 empty] | Phương án trạm gốc của Remote sector |  |  |  |  | Thông tin trạm, mã quy hoạch xung quanh Remote sector
[13 empty] | Máy nắn | Accu |  |  | Loại anten | Hướng lắp đặt anten (AZ) | Tilt (E+M) | Loại trạm (2G/3G/4G) | Cấu hình (U2100/ L1800/ G1800/ G900) | Bổ sung vật tư, thiết bị trạm remote sector | Sử dụng trạm Macro outdoor / IBS | Tên/ mã trạm gốc | Số Sector trạm gốc đang phát | Bổ sung vật tư, thiết bị trạm gốc | Ghi chú | Trạm gần 1 | Khoảng cách (m) | Trạm gần 2 | Khoảng cách (m) | Trạm gần 3 | Khoảng cách (m) | Người KS | Ngày báo cáo
1 |  | Số 23 ngõ 163/18 An Dương Vương | Phú Thượng | Tây Hồ | 1 | 21.088123° | 105.806692° | Tăng cường vùng phủ sóng, khắc phục điểm đen, giải quyết PAKH | mới | Nóc tầng 4 | 13 | Nóc tầng 4 | 1 | 0 | FTTx |  | Antenna Agisson, 4 port, dải tần 1700MHz-2170MHz | 160 + 340 | 0 | 3G/4G | U2100/ L1800/ | - Anten 4 port (kèm theo cùm, gá, ống boom) -RRH (FRGY, FHEL ) -Jumper -SFP, CPRI |  | Tổng đài AD2 | 2 | [8 empty] | Cường